Częstochowa dnia  16 .04.2008r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 29 /  864   /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 133 000 euro na dostawę , montaż i uruchomienie

tomografu komputerowego – sztuk 1 wraz z przystosowaniem pomieszczeń Zakładu

Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej .

I.	Informujemy , że w wyniku  przeprowadzonego postępowania ze względu na najwyższą liczbę punktów wybrano ofertę nr 2730 firmy :

ADO-MED Sp.z.o.o.

# Ul. Bytomska 38B

41-600 Świętochłowice

wartość brutto oferty : 3 697 900,00 zł

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

| Numer oferty | Liczba pkt w kryterium WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY 100 % | Razem |
| --- | --- | --- |
| 2730 Firma ADO-MED Sp.z.o.o. Ul. Bytomska 38B 41-600 Świętochłowice wartość brutto oferty : 3 697 900,00 zł | 500 | 500 |
| 2731 Firma TMS Sp.z.o.o. Ul. Wiertnicza 84 02-952 Warszawa wartość brutto oferty : 3 921 500,00 zł | 470 | 470 |

Ponadto informujemy , że odrzucono oferty :

- nr oferty 2732 firmy EUROMED Sp.z.o.o. , ul. Szczęsna 2 , 60-587 Poznań – na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 uPzp , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W ofercie brak tabeli wymaganej w Rozdziale IX ust.3 pkt.3.15 SIWZ.

- nr oferty 2733 firmy PROMED S.A. , ul. Krajewskiego 1B , 01-520 Warszawa – na podstawie art. 89.ust.1 pkt.2 uPzp , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Oferta zawiera następujące braki :

- W załączniku nr 1 „Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu do zarządzania i składowania danych z cyfrowych urządzeń diagnostycznych PACS/RIS” punkt II.2 „Serwer - wymagania techniczne” Oferent podał tylko linię serwerów RX300, nie model, te były podane na świadectwie CE (RX300 s3) oraz na karcie katalogowej (tu podano TX300 s3, niezgodny z naszą specyfikacją). Jako system operacyjny podano tylko Linux. Linux jest rodziną systemów, do której należy kilkadziesiąt różnych produktów, zarówno rozwijanych przez entuzjastów i przeznaczonych do użytku domowego jak i profesjonalnych serwerów, za którymi stają duże informatyczne korporacje. Z opisu, a właściwie jego braku nie wynika jaka wersja ma być zainstalowana na serwerze, czy posiada polską wersję i czy posiada możliwość autoryzowanych szkoleń i certyfikacji z tego systemu.

- W załączniku nr 1 „Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu do zarządzania i składowania danych z cyfrowych urządzeń diagnostycznych PACS/RIS” punkt II.3 „Serwer - wymagania techniczne” Oferent zaoferował 12 dysków 500 GB, mimo, że były wymagane 300 GB. Nie zaznaczył również, że dyski są typu Hot Swap ( w podanej macierzy mogą pracować zarówno zwykłe dyski  jak i dyski Hot Swap).

- W załączniku nr 1 „Modernizacja urządzeń sieciowych na potrzeby systemu PACS” punkt V.19 „Firewall” Zamawiający wymagał przepustowości urządzenia przy jednoczesnym włączeniu usług zapory ogniowej oraz antywirusa wyższej niż 125 Mbps przy zastosowaniu odpowiedniego modułu funkcjonalnego. Oferent podał w parametrach „TAK, 125 Mbps” co jest niezgodne ze specyfikacją.

II.   Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 uPzp mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni , od dnia , w którym uzyskali Państwo lub mogli uzyskać informację o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Protest uznaje się za wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób ,że mógł zapoznać się z jego treścią.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inz. Artur Piekacz