- Częstochowa dnia 29.04.2011r

- Zamawiający:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

- 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

- tel./faks: 34/ 367-36-74

Znak sprawy :  W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/030/1206/11

WYKONAWCY

UBIEGAJĄCY SIĘ O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na : dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do mycia i

dezynfekcji termicznej.

Zawiadomienie o unieważnieniu  postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„  Dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do mycia i dezynfekcji termicznej  ”.

zostało unieważnione  z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

- W ww. postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty , ze względu na nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie: parametrów technicznych urządzenia tzn.

- Zamawiający mało precyzyjnie określił, że w ramach oferty oczekuje bezpłatnego serwisu myjni w zakresie przeglądów okresowych.

- W tabeli parametrów podlegających ocenie, zamawiający  w zakresie czasu gwarancji ujął w pkt. 2 wyłącznie najdłuższy okres gwarancji,  bez uwzględnienia oceny krótszych wariantów czasu gwarancji.

- Zamawiający mało precyzyjnie określił w pkt. 12 tabeli parametrów technicznych możliwość umieszczenia w komorze myjni dodatkowego sprzętu do mycia i dezynfekcji, który winien być umieszczany na odpowiednich stelażach w komorze dezynfekcyjnej.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego - powyższy fakt  wyczerpuje znamiona przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) i skutkuje unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia .

ZATWIERDZIŁ :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz