Częstochowa , dn. 20.04.2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  14  / 07

Szanowni Państwo !

# Zawiadomienie o wyborze oferty

I.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) zamawiający

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę: medycznego sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający:       Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Bialska 104/118   42-200 Częstochowa   woj. śląskie

II.

Wybór oferty – Wykonawcy

1.w części  I - ze względu na największą ilość punktów

Nazwa :                                                Tyco Polska Sp. z o.o.

Adres   :                                                ul. Al. Jerozolimskie 162

Kod pocztowy .                                     02-342

Miejscowość                                        Warszawa

Województwo                                       mazowieckie

Cena oferty wybranej ( brutto )             73.628,84 zł.

2.w części  II  - ze względu na największą ilość punktów

Nazwa                                                   Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

Adres                                                     ul. Partyzancka 133/151

Kod pocztowy                                       95-200

Miejscowość                                          Pabianice

Województwo                                        łódzkie

Cena oferty wybranej (brutto )               56.924,00 zł.

III.

1.W  postępowaniu została odrzucona oferta wykonawcy w Załączniku Nr 1

  - Beryl-Med. Ltd ,30-017 Kraków , ul. Racławicka 46/6 – oferta nie spełnia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poz. Nr 7 i 8. – art.89 ust. 1 pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Dot. Poz. 7- zaproponowany zestaw do drenażu nie posiada pokrętła regulującego ssanie oraz nie posiada czwartej komory, która pozwala na stały monitoring ciśnienia śródopłucnego. Zamiast komory monitorującej stałe ciśnienie śrudopłucnowe  zestaw posiada dwie komory sekrecyjne , które podzielone są na mniejszą jak i większą. Zatem drenaż ten spełnia wyłącznie funkcje zestawu trzykomorowego bez możliwości oceny faktycznego stałego ciśnienia śródopłucnowego. Ponadto Zamawiający  wymagał aby zestaw był bezgłośny . Drenaż nie spełnia tego wymogu , gdyż nie jest to zestaw „ suchy „.

Dot. Poz. 8 – zaproponowany zestaw nie posiada identyfikatora - zabezpieczenie końca igły oraz nie posiada cewnika ze znacznikiem głębokości co 1 cm ( 8 znaczników ) ,co było wymagane w siwz  , nie posiada bezpiecznej igły  , a strzykawka ma zawartość 60 ml podczas gdy Zamawiający wymagał 50 ml.

IV.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje o wyborze ofert i odrzuceniu oferty również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

V.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym uzyskali Państwo lub mogli uzyskać informację o okolicznościach stanowiących podstawę  wniesienia protestu. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Zatwierdził:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski